Egz nr 1

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79

ODCINEK OD KM 55+530 DO KM 57+520

w m. Magnuszew

ODCINEK ULICY SAPERÓW
od km 0+240 do km 0+416,50 w m. Magnuszew

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

czerwiec 2007

Przebudowa odcinka ulicy Saperów od km 0+240 do km 0+416,50 w m.Magnuszew

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Kod podstawy opisu robót | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena ZŁOTYCH | Wartość ZŁOTYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ___ | 45100000-8 | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ___ | 45111200-0 | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  | wysokościowych |  |  |  |  |
| 1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi | km | 0,177 |  |  |
| ___ | 45112600-1 | D.01.02.01. | Usunięcie drzew, pni i krzewów | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 |  |  | - usunięcie drzew z pniami o średnicy 16-25 cm | szt | 2 |  |  |
| ___ | 45111200-0 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3 |  |  | - zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej z odwiezieniem na odkład | m3 | 12 |  |  |
| ___ | ___ | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 |  |  | - rozbiórka krawężników | m | 362 |  |  |
| 5 |  |  | - rozbiórka obrzeży betonowych | m | 85 |  |  |
| 6 |  |  | - rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7 | m2 | 158 |  |  |
| 7 |  |  | - rozbiórka naw. chodników z kostki brukowej betonowej | m2 | 53 |  |  |
| 8 |  |  | - rozbiórka naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej | m2 | 92 |  |  |
| 9 |  |  | - rozbiórka naw. zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej | m2 | 166 |  |  |
| ___ | 45231000-5 | D.01.03.02 | Przebudowa kablowych linii energetycznych | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ___ | ___ | ___ | Przebudowa linii kablowej n.n. - założenie | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  | osłon rurowych dzielonych |  |  |  |  |
| 10 |  |  | - kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 12,5 |  |  |
| 11 |  |  | - zabezpieczenie istn. kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV 110mm | m | 44,5 |  |  |
| 12 |  |  | - zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 12,5 |  |  |
| ___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 01.00.00 | ___ | ___ | ___ |  |
| ___ | 45111200-0 | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ___ | ___ | D. 02.01.01 | Wykonanie koryta, regulacja korony drogi | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 13 |  |  | - wykopy wykonanie koryta z odwiezieniem gruntu na odkład | m3 | 108 |  |  |
| 14 |  |  | - wykopy wykonanie koryta z przemieszczeniem gruntu w nasyp | m3 | 44 |  |  |
| ___ | ___ | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15 |  |  | - nasypy z gruntu z wykopu regulacja korony | m3 | 44 |  |  |
| ___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 02.00.00 | ___ | ___ | ___ |  |
| ___ | 45233300-2 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___ | ___ | ___ |

1

Przebudowa odcinka ulicy Saperów od km 0+240 do km 0+416,50 w m.Magnuszew

KOSZTORYS OFERTOWY

| ___ | ___ | D. 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod | ___ | ___ | ___ | ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | warstwy konstrukcyjne |  |  |  |  |
| 16 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 393 |  |  |
| ___ | ___ | D.04.05.01. | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  | cementem |  |  |  |  |
| 17 |  |  | - ulepszone podłoże z gruntu stabiliz. cementem o grub.15 cm Rm=2.5 Mpa | m2 | 393 |  |  |
| ___ | ___ | D.04.06.01. | Podbudowa miejsc parkingowych z chudego | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  | betonu |  |  |  |  |
| 18 |  |  | - warstwa podbudowy o grub. 18 cm | m2 | 302 |  |  |
| ___ | ___ | D.04.07.01. | Podbudowa z betonu asfaltowego | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 19 |  |  | - warstwa podbudowy o grub. 17 cm na poszerzeniach jezdni | m2 | 85 |  |  |
| ___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 04.00.00 | ___ | ___ | ___ |  |
| ___ | 45233100-0 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ___ | ___ | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 20 |  |  | - nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm | m2 | 220 |  |  |
| 21 |  |  | - nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm | m2 | 132 |  |  |
| ___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 05.00.00 | ___ | ___ | ___ |  |
| ___ | 45233000-9 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ___ | 45233100-0 | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 22 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.20x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 377 |  |  |
| 23 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych "obniżonych" o wym.15x30cm na ławie betonowej | m | 87 |  |  |
| ___ | 45233253-7 | D.08.02.02 | Chodniki z betonowej kostki brukowej | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 24 |  |  | - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub.6 cm na podsypce cementow-piaskowej o grub.5 cm | m2 | 171 |  |  |
| 25 |  |  | - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm | m2 | 42 |  |  |
| ___ | 45233100-0 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe ___ | _ | __ | ___ | ___ |
| 26 |  |  | - ustawienie obrzeŜy betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm | m | 67 |  |  |
| ___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 08.00.00. | ___ | ___ | ___ |  |
| ___ | 45112700-2 | 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ___ | ___ | D. 09.01.01. | Zieleń dekoracyjna | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 27 |  |  | - wykonanie trawników | m2 | 388 |  |  |
| ___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 09.00.00. | ___ | ___ | ___ |  |

2

Przebudowa odcinka ulicy Saperów od km 0+240 do km 0+416,50 w m.Magnuszew

KOSZTORYS OFERTOWY

| — | 45233000-9 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | D.10.07.01. | Zjazdy do posesji | — | — | — | — |
| 28 |  |  | - zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm | m2 | 39 |  |  |
| 29 |  |  | - zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki | m2 | 7 3 |  |  |
| — | — | — | RAZEM DZIAŁ 10.00.00. | — | — | — |  |
| OGÓŁEM |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

3