K O S Z T O R Y S    I N W E S T O R S K I

Na wykonanie obudowy studni z wyposażeniem i przyłączem

w m. Magnuszew, ul. Partyzantów.

| l.p | Opis kosztorysowy | Jedno- stka | Ilość jedno- stek | Cena jednostkowa | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa studni z kręgów betonowych Ø 1600/1900mm z płyta górną zbrojoną z wbudowanymi 2 włazami typu „WAŁCZ”, wywiewki | rycz | 1 |  |  |
| 2 | Wyposażenie obudowy w drabinkę stalową, i głowicę studzienną | rycz | 1 |  |  |
| 3 | Wyposażenie obudowy w kompletna armaturę Ø 80mm: wodomierz, kolano, zasuwa, zawór zwrotny, manometr oraz wyjście z obudowy | rycz | 1 |  |  |
| 4 | Zabudowa pionowa studni: Przewód tłoczny Kołnierzowy ocynkowany Ø 80mm wraz z montażem | m | 50 |  |  |
| 5 | Kabel do pompy | m | 50 |  |  |
| 6 | Dostawa i zabudowa pompy głębinowej GC.3-05 | rycz | 1 |  |  |
| 7 | Wykonanie przyłącza (obudowa-istniejący wodociąg) | m | 40 |  |  |
| RAZEM: słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00 groszy |  |