KOSZTORYS INWESTORSKI

Na wykonanie otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego

z utworów trzeciorzędowych o głębokości 210m w m. Magnuszew, ul. Partyzantów.

| l.p | Opis kosztorysowy | Jedno- stka | Ilość jedno- stek | Cena jednostkowa | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transport podstawowy urz. wiert. materiałów, sprzętu dodatkowego, barakowozów na miejsce prac i powrotny, do 100 km | rycz | 1 |  |  |
| 2 | Montaż i demontaż urządzenia wiertniczego | rycz | 1 |  |  |
| 3 | Wiercenie do gł. 210 mb na sucho metodą okrętnie-udarową,, końcowa średnica otworu Ø 14” z wykonaniem badań poszczególnych warstw wodonośnych w otworze. | m | 210,0 |  |  |
| 4 | Montaż i demontaż pompy głębinowej do badań wydajności studni | rycz | 3 |  |  |
| 5 | Montaż i demontaż rurociągu na odległość ca 300 m odoprowadzającego wodę, w tym przejście przez drogę | rycz | 1 |  |  |
| 6 | Pompowanie oczyszczające pomiarowe 24 h x 3 | godz | 72 |  |  |
| 7 | Chlorowanie studni i stabilizacja lustra wody | godz. | 24 |  |  |
| 8 | Pompowanie pomiarowe studni 3x24 godz. | godz. | 72 |  |  |
| 9 | Pompowanie testowe „C” 4 godz. | godz | 4 |  |  |
| 10 | Analiza fizyko-chemiczna wody | szt. | 3 |  |  |
| 11 | Analiza bakteriologiczna wody | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Analiza sitowa warstwy wodonośnej | szt. | 8 |  |  |
| Razem |  |
| 13 | Materiały do zabudowy: -Rura stalowa wiertnicza Ø 20” -rura podfiltrowa i nadfiltrowa PCV typ KV DN 200mm -filtr z okładziną żwirową PCV KKV DN 200 -chloramina -żwir filtracyjny -Compactonit | m m m litr ton ton | 57,0 135,0 70,0 3 10 0,1 |  |  |
| Razem |  |
| 14 | Inwentaryzacja geodezyjna | rycz. | 1 |  |  |
| OGÓŁEM: słownie: |  |

Sporządził: