Przedmiar robót
dla wykonania studni w miejscowości Mniszew gm.Magnuszew
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
      L.p Opis Jedn. Ilość Cena jed. Wartość
        jedn. zł zł
      -------------------------------------------------------------------------------------------------
       1 Transport , montaż i demontaż
        urządzenia wiertniczego kpl. 1 ,00
       ------------------------------------------------------------------------------------------------
       2 wiercenie pod rury 20 '' m 50 ,00
       ------------------------------------------------------------------------------------------------
       3 wiercenie fi 440 mm 50-200 m m 146 ,00
       -------------------------------------------------------------------------------------------------
       4 rury wiertnicze fi 20'' m 50 ,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       5 rura podfiltrowa ,międzyfiltrowa
        nadfiltrowa PVC DN 200 KV m 58 ,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       6 rura nadfiltrowa PVC DN 300 KV m 60 ,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       7 filtr PVC dn 200 KKV m 78 ,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       8 filtrowanie ,obsypka, compactonit kpl 1 ,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       9 pompowanie oczyszczające i pomiarowe godz 100 ,00
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------
     10 opracowanie i zatwierdzenie
        plan ruchu kpl 1 ,00
        dokumentacji powykonawczej kpl 1 ,00
        opracowanie operatu wodnoprawnego kpl 1 ,00
       --------------------------------------------------------------------------------------------------
      11 wykonanie obudowy studziennej
        typ Lange kpl 1 ,00
        -------------------------------------------------------------------------------------------------
      12 wykonanie przyłącza energetycznego
        i wodociągowego do stacji SUW kpl 1 ,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
      13 montaż pompy głębinowej Q -40 m3/h
        rurociąg tłoczny dn 80 20 mb kpl 1 ,00
        włączenie studni do pracy SUW
      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        ogółem netto ……... ,00